<서식1_학교(기관)용>                             일시 : 2020 년   월    일(  )

담당	계장	행정실장	학교(원)장

(0월)안전점검의날 점검결과 총괄표 (##학교)

□ 점검결과 총괄

점검항목			점검 결과	위치	특이사항	처리상황
처리 번호	식별번호	내용
2020-1-1	1.2.2	벽체안전상태	△	2학년6반 교실 앞문쪽 창틀아래	균열 (폭 2mm, 길이 약 25cm)	학교자체처리
2020-1-2	1.4.2	창호개폐상태	X	1학년3반 교실 복도측 앞문옆	레일/창문손상으로 소음,여닫힘 불량	자체처리
2020-1-3	2.3.1	보안관리상태	X	생물실험실 창측 앞쪽	cctv 고장	교육청요청

□ 교육지원청/교육청 요청사항

처리번호	내용	요청사항	소요예산	요청부서
2020-1-3	CCTV 교체요청	교내 CCTV 전반적 노후 / 교체필요 (대부분 1999년에 설치, 아날로그 방식) 디지털 CCTV로 변경 / 화질개선 필요	00천원	0000과

□ 기타사항

○ 학생 및 교직원 회의 시 화재예방교육 및 안전의식 교육

○

□ 안전점검 사진대지

사진첨부				사진첨부
동 명 (시설물명)		위치 및 부위		동 명 (시설물명)		위치 및 부위
점검결과				점검결과

사진첨부				사진첨부
동 명 (시설물명)		위치 및 부위		동 명 (시설물명)		위치 및 부위
점검결과				점검결과